- 嘉兴市青少年宫空调采购比选公告

- 项目名称

- 嘉兴市青少年宫空调采购

二、采购内容及要求

- （一）响应单位资格要求

- 1.响应单位必须为浙江政采云平台采购系统入驻商户。

- 2.具有独立承担民事责任的能力。

3.近3年没有因违法经营受到刑事处罚或者停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

4.不接受联合体投标。

5.上述4条须全部符合，缺失任何一条即丧失比价资格。

（二）采购内容及报价要求

1.柜式空调18台

型号为美的KFR-72LW/PH2（极地白），大3匹，220额定电压变频冷暖空调，制冷功率2020w，制热功率2980W，能效等级一级，适用面积不不低于30m²。

2.挂式空调2台

型号为美的KFR-50GW/G1-1A（极地白）,大2匹220额定电压变频冷暖空调，制冷功率1240w，额定制热功率1950W，能效等级一级。

型号为美的KFR-46GW/B2或B2-1（极地白），2匹220额定电压变频冷暖空调，制冷功率1220w，额定制热功率1690W，能效等级一级。

3.预算金额：16.9万元，最高限价：16.9万元。总价最高不超过16.9万元且柜式空调单价不超9000元，挂式空调单价不超3500元。

4.响应人根据本文件规定的范围、要求等内容，结合本项目特点及市场行情，依据自身的竞争实力，编制包括货物的采购、运输、保险、税金、旧机拆除（含运输指点仓库）、新机安装（含铜管、人工）、售后服务等所有其他费用在内的全部费用报价。

5.报价时响应单位应明确货物的品牌及型号，中标后必须按投标品牌及型号提供中标货物，结算价格按报价不作调整，上述风险因素由响应单位在投标报价时综合考虑。

6.报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。

7.所有产品必须为品牌生产厂家的原厂正品并提供专业售后服务，整机质保不低于六年。

三、响应文件要求

响应文件正本一份、副本四份，全部加盖供应商单位公章，同时须密封并在封口及相关部位加盖供应商单位公章。响应文件应包括以下内容（具体格式见附件）：

- 1.营业执照（正本或副本）复印件及政采云注册店、该型号空调政采云平台上架的截屏；

- 2.资格声明；

- 3.响应函；

- 4.报价表；

- 5.供应商同类项目实施情况一览表（提供2022年5月23日-2025年5月22日期间，以合同签订日期为准）；

- 6.无重大违法记录声明函；

- 7.法定代表人身份证正反面复印件，如有授权，需提供法定代表人授权书原件、授权人及被授权人身份证复印件；

8.供应商认为需要的其他文件资料。

四、评审办法及标准

（一）评审办法

本项目采用综合评分法，总得分100分，其中报价得分50分，商务技术得分50分。评审小组将按以下规则确定中标候选人：

1.对合格投标人进行得分汇总排序，以总得分由高至低为序；

2.如出现综合得分相同情况，依次按以下分项得分排序：

(1)服务情况

(2)同类项目实施情况得分

3.若经上述比较仍无法确定排序，由评审小组现场抽签决定最终名次；

4.所有评分计算均采用四舍五入法，精确至小数点后两位；

5.本项目将按照得分最高者推荐1名中标候选人。

（二）评审标准

| 序号 | 项目 |  | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务技术得分 | 资质 | 有品牌授权经销资格者得5分，没有不得分。 | 5 |
| 2 |  | 同类项目实施情况 | 报价人近3年以来（提供2022年5月28日-2025年5月28日期间，以合同签订日期为准）实施的同类项目，每提供一家得3分（附合同复印件），本项最高得15分。 | 15 |
| 3 |  | 服务 情况 | - 1.产品差异化技术（如：气流组织专利、除菌技术等，每项有效专利加1分，上限4分）、能效表现（提供APF/HSPF认证证明，超国标一级能效加3分）、可靠性验证（提供10年使用寿命加速试验报告的加3分）。 - 2.提供品牌官方售后质保服务满6年得2分，每增1年得1分，最高得10分。 3.根据服务方案的详细完整性以及故障解决能力等情况进行综合打分，最高10分。 | 30 |
| 4 | 报价得分 |  | 价格最低者得50分，依次减5分，扣完为止。供应商报价超过本文件规定的预算金额或者最高限价的，为无效响应。 | 50 |

五、提交响应文件截止时间和地点

供应商应于2025年6月5日9:30前将响应文件密封送到嘉兴市青少年宫传达室，填写送达登记表并电话告知经办人，逾期送达不予受理。

六、对本次比选提出询问、质疑，请按以下方式联系

经办人：张老师

经办联系方式：0573-82201770

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0573-82207230

七、其他说明

1.供应商须对文件内容保密，不得将项目信息用于其他用途；

2.采购方保留对本次比选的最终解释权。

嘉兴市青少年宫

2025年5月27日

附件1

资格声明

致        （采购单位）      ：

1.我方承诺符合参与采购活动的资格条件；

2.我方对提交资料的真实性负责，如有任何不实，愿按采购文件和相关法律法规的有关规定接受处理；

3.我方提交的资格条件资料是响应文件的组成部分，愿承担采购文件规定的全部责任和义务。

供应商（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）:

日期：    年    月    日

附件2

响应函

致     （采购单位）       ：

根据贵方                             采购项目，我方                       （响应单位）提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，我方宣布同意如下：

- 1.我方将按规定履行协议责任和义务；

- 2.我方已详细审查全部采购要求，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

本响应文件有效期自      起至       日内有效。我方同意提供与比价文件有关的一切数据或资料，并保证所提供的数据或资料真实可信。

供应商（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）:

日期：    年    月    日

附件3

报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … | 合计金额 |  |  |  |  |

注：有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物和服务，不接受报价人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为报价文件含有采购人不能接受的附加条件，报价无效；采购内容未包含在《报价表》名称栏中，报价人不能作出合理解释的，视为报价文件含有采购人不能接受的附加条件的，报价无效。

供应商（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）:

日期：    年    月    日

附件4

供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位 名称 | 项目 名称 | 合同 开始日期 | 合同 结束日期 | 合同 金额 （万元） | 项目 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法人代表人签字（或盖章）：                           日期：    年    月    日

附件5

无重大违法记录声明函

致     （采购单位）     ：

针对           （项目名称）           ，本公司作出如下承诺：

本公司近三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法人代表人签字（或盖章）：                           日期：    年    月    日

附件6

法定代表人授权书

致     （采购单位）   ：

（响应单位），地址            ，（法定代表人），身份证号码：           ，授权（被授权人），身份证号码：            ，代表我单位全权办理针对（项目名称）比选、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、合同。我单位对被授权人签字的文件、合同负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

供应商（盖章）：

日期：    年    月    日