## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：桐庐县青少年宫消防管道改道近地铺设 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：桐庐县青少年宫消防管道改道近地铺设
单位工程名称：单项工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
室外消火栓工程
1 | 031001007001 | 复合管 | 消防给水管： 1、PE200给水管 电熔连接； 2、管道水压试验，消毒、冲洗； 3、具体做法以图纸为准 | m | 132
2 | 031001007003 | 复合管 | 绿化给水管： 1、PE65给水管 电熔连接； 2、管道水压试验，消毒、冲洗； 3、具体做法以图纸为准 | m | 132
3 | 031001007002 | 复合管 | 绿化给水管： 1、PE25给水管 电熔连接； 2、管道水压试验，消毒、冲洗； 3、具体做法以图纸为准 | m | 20
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 快速取水阀 DN25 | 个 | 2
5 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 法兰闸阀 DN200 | 个 | 2
6 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 法兰闸阀 DN65 | 个 | 2
7 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 市政管道碰头 DN65 | 处 | 2
8 | 031001011002 | 室外管道碰头 | 市政管道碰头 DN200 | 处 | 2
9 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑管道保温，外包防潮保护层 | m3 | 3.47
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据地质报告及现场情况，投标单位综合确定 2、挖土深度：结合地质报告及施工图综合考虑 3、人工挖土 | m3 | 94
11 | 040103001001 | 回填方 | 1、土质要求: 原土回填 2、粒径要求 ：详见施工图 3、密实度要求 ：符合设计要求 | m3 | 69
12 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：开挖的土方 2、运距：投标单位根据现场综合考虑 | m3 | 25
13 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 25
14 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 人行道整形碾压 | m2 | 60
15 | 041001003001 | 拆除基层 | 人工拆除铺装碎石垫层，含垃圾清理运输以及消纳费 | m2 | 60
16 | 041001003002 | 拆除基层 | 人工拆除铺装混凝土垫层，含垃圾清理运输以及消纳费 | m2 | 60
17 | 041001002001 | 拆除人行道 | 人工拆除铺装（利旧部分），拆除后放周围固定场所摆放 | m2 | 45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 041001002002 | 拆除人行道 | 人工拆除铺装（换新部分），含垃圾清理运输以及消纳费 | m2 | 15
19 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、铺装（75%面层利旧）-50厚白麻花岗岩 2、15CMC30混凝土基层 3、10CM碎石垫层 | m2 | 50
20 | b001 | 绿化破除修复费用 | 绿化修补费用（第一次） | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县青少年宫消防管道改道近地铺设
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县青少年宫消防管道改道近地铺设
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计